Приложение № 1

к договору управления МКД №10, мкр. «Д», г.Пущино

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу:

Московская область, г. Пущино, мкр. «Д», д. № 10

Общая характеристика Многоквартирного дома (далее МКД) на момент заключения Договора:

- серия, тип постройки11-68-01-16-ю/2-78

- год постройки._1989г.

- год последнего комплексного капитального ремонта:

- годы выборочных капитальных ремонтов по конструктивным элементам дома за последние 10 лет (с указанием конструктивных элементов)  2001г кап. ремонт кровли

- реквизиты правового акта о признании МКД аварийным и подлежащим сносу ___нет_______________;

- реквизиты правового акта о признании МКД ветхим ___________ нет __________________________;

- кадастровый номер земельного участка   50:60:0020202:387- 3521,0 кв.м.

- площадь общая 6138,2 кв.м.

в том числе:    - жилых помещений 4651,9кв.м.

- помещений общего пользования 524,6 +383,4+383,4+191,4+3,5=1486,3кв.м.

лестничная клетка, подвальное и чердачное помещение, карманные коридоры, лифт)

- уборочная площадь лестниц, включая межквартирные лестничные площадки 524,6 кв.м.

- уборочная площадь других помещений (чердаки, подвалы)   766,8 м.

| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |
| Помещения общего пользования | Количество – 1 шт. Площадь пола – 1508,7 кв.м Материал пола – напольная керамическая плитка | Количество помещений требующих текущего ремонта - требует в том числе: пола – требуется заделка выбоин |
| Межквартирные лестничные площадки | Количество –14 шт. Площадь пола –86,1кв. м Материал пола - бетон | Количество лестничных площадок требующих текущего ремонта - 14_ шт. |
| Лестницы | Количество лестничных маршей – 28шт. Материал лестничных маршей- сб. ж/б Материал ограждения – металл. | Количество лестниц, требующих ремонта – не требует В том числе: лестничных маршей – требуется окраска ограждений не требует |
| Лифты | Количество – 2 шт. В том числе: грузовых - нет Марки лифтов -КМЗ Грузоподъемность 0,32,т. Площадь кабин – 1 кв.м. | Количество лифтов требующих: замены - __(при отрицательном заключении экспертизы ) |
| Лифтовые и иные шахты | Количество: - лифтовых шахт - 2 шт. | Количество лифтовых шахт требующих ремонта – не требует |
| Коридоры | Количество - 28 шт. Площадь пола – 213,8 кв.м Материал пола – половая керамическая плитка | Количество коридоров, требующих ремонта - |
| Чердаки | Количество – 1шт. Площадь чердака –383,4 м. Материал утеплителя керамзит | Санитарное состояние каждого помещения в отдельности - _________ (указать удовлетворительное или неудовлетворительное) Требования пожарной безопасности - соблюдаются (указать соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются дать краткую характеристику нарушений) |
| Технические подвалы | Количество – 1 шт. Площадь пола – 383,4 кв.м. В том числе: 1. _канализация; 2. ХВС, ГВС, электрооборудование | Требуется проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий в подвальном помещении. Требуется ремонт теплоизоляции |
| Крыши | Количество – 1 шт. Вид кровли - плоская (указать плоская, односкатная, двускатная, иное). Материал кровли – рулонная . Площадь кровли – 590,0 | Требуется ремонт кровли над лестничной площадкой и машинным помещением. Требуется гидроизоляция парапетов. |
| II. Ограждающие несущие конструкции Многоквартирного дома |
| Фундаменты | Вид фундамента – сборный ж/б Количество продухов –11шт. | Состояние (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты). Требуется ремонт отмостки |
| Стены и перегородки внутри подъездов | Количество подъездов 1 шт. Площадь стен в подъездах кв. м Материал отделки стен: масляная окраска Площадь потолков кв. м Материал отделки потолков: побелка | Количество подъездов нуждающихся в ремонте - 1шт. |
| Наружные несущие стены и перегородки | Материал – крупно -панельные Площадь - _____4,16_ тыс. кв. м | Требуется герметизация стыков кв.45после дополнительной диагностики |
| Плиты перекрытий | Количество этажей –14 шт. Материал – сборные ж/б Площадь - 1,48 тыс. кв. м. | Площадь перекрытия требующая ремонта – не требует |
| Балконные плиты | Количество - шт. Материал - сборные ж/б | Площадь балконных плит, требующих ремонта _ не требует |
| III. Ограждающие ненесущие конструкции Многоквартирного дома |
| Двери | Количество дверей ограждающих вход в помещения общего пользования – 72 шт. из них: деревянных - 71_шт. металлических 1_шт. | Требуется установка дверных полотен |
| Окна | Количество окон расположенных в помещениях общего пользования 13 шт. из них деревянных - 13 шт. | Количество окон расположенных в помещениях общего пользования требующих ремонта – не требует Требуется двойное остекление окон в подъезде |
| Люки, лазы, иные закрываемые проемы | Количество - есть. | Состояние - удовлетворительное (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| IV. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
| Мусоропровод | Количество 1 шт. Длина ствола – 45м | Состояние ствола - требует покраски Мусороприемные клапана требуют замены |
| Вентиляция | Количество вентиляц. каналов – 166 шт. Материал вентиляц. каналов – асбец. Протяженность вентиляц. каналов - __ м Количество вентиляц. коробов - _шт. | Количество вентиляционных каналов требующих ремонта – не требует (указать виды работ) |
| Водосточные желоба/водосточные трубы | Количество желобов – 2_ шт. Количество водосточных труб – 2 шт. Тип водосточных желобов и водосточных труб ВЛС (наружные или внутренние) Протяженность водосточных труб - 74 м | Количество водосточных желобов требующих: замены – не требует |
| Сети электроснабжения | Длина сети –м. Марка кабеля – АПР 4*16 АПВ 2*4 | Состояние удовлетворительное _ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Вводные шкафы | Количество - 1 шт. | Требуется замена трансформаторов тока. Приведение узлов учета в исправное состояние |
| Электрические вводно-распределительные устройства | Количество - 1 шт. | Состояние – требуется ремонт |
| Аппаратура защиты, контроля и управления | Марка – ПН-2;НПН-2;АЕ1031;ВА 4729;АЕ2066;АП-50 ___________ - _________________ | Состояние – требуется ремонт |
| Этажные щитки и шкафы | Количество -28 шт. | Состояние удовлетворительное _ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) Требуется ремонт электрооборудования |
| Светильники | Количество осветительных установок помещений общего пользования -шт. | Состояние – требуется восстановление плафонов |
| Системы дымоудаления | Количество | Состояние – требуется капитальный ремонт системы дымоудаления |
| Автоматически запирающиеся устройства дверей подъездов | Количество – 1 шт. | Состояние __ удовлетворительное _ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Сети теплоснабжения | Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 1. Д 15-80 мм. 1823м. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: Замена отдельных эл-тов и частей общего имущества системы отоплении в жилых помещениях проводится согласно заявлениям |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Количество: задвижек 4 шт. вентилей - шт. Кранов –55 шт. | Состояние – требуется частичная замена |
| Элеваторные узлы | Количество - 1 шт. | Состояние __ удовлетворительное _ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Радиаторы (обогревающие элементы) | Материал и количество шт. . | Состояние __ удовлетворительное _ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) Подъезд-требуется восстановление экранов на конвекторах |
| Полотенцесушители | Материал и количество – Д 32 стальные 83 шт. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: Замена отдельных эл-тов и частей общего имущества системы ГВС в жилых помещениях проводится согласно заявлениям |
| Трубопроводы холодной воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. Д 15-50 мм. 370 м. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: Замена отдельных эл-тов и частей общего имущества системы ХВС в жилых помещениях проводится согласно заявлениям |
| Трубопроводы горячей воды | Диаметр, материал и протяженность: 1 Д 15-80 мм. 288 м. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: Замена отдельных эл-тов и частей общего имущества системы ГВС в жилых помещениях проводится согласно заявлениям |
| Трубопроводы канализации | Диаметр, материал и протяженность: 1. Д50-100 мм. 247м. | Состояние __ удовлетворительное _ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) Требуется замена вводов в здание |
| Указатели наименования улицы, микрорайона и пр. на фасаде МКД | Количество 1 шт. | Состояние __ удовлетворительное _ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Доски объявлений | Количество - 1 шт. Из них расположенные в подъездах дома - 1 шт. на земельном участке - __ шт. | Состояние __ удовлетворительное _ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| V. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного дома |
| Общая площадь | кадастровый номер – 50:60:0020202:387-3521,0 кв.м. | Указать состояние удовлетворительное _ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Ливневая сеть | Люки - есть. Приемные колодцы - есть Ливневая канализация: Тип - ВЛС_ | Указать состояние удовлетворительное |
| VI. Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен Многоквартирный дом |
| Объекты, расположенные в границах земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД | а) Детские площадки: площадь – _______ кв. в | Указать состояние удовлетворительное (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Площадка для контейнеров для бытовых отходов | Площадь - нет | Указать состояние _____________________ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |

Собственник:				ООО «Управляющая организация ФЛАГМАН»:

/___________________/				     /______________________/