Приложение № 1

к договору управления МКД № 4, мкр. «Д», г.Пущино

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу:

Московская обл., г. Пущино, мкр. «Д», д. № 4

Общая характеристика Многоквартирного дома (далее МКД) на момент заключения Договора:

- серия, тип постройкиИ-209-А

- год постройки._1984 г.

- год последнего комплексного капитального ремонта : _____нет__

- годы выборочных капитальных ремонтов по конструктивным элементам дома за последние 10 лет (с указанием конструктивных элементов)  2005г кап.ремонт кровли

- реквизиты правового акта о признании МКД аварийным и подлежащим сносу _____нет________________;

- реквизиты правового акта о признании МКД ветхим ____нет________________________________;

- кадастровый номер земельного участка   50:60:0020202:377-2095кв.м.

- площадь общая 5437,9 кв.м.

в том числе:    - жилых помещений 4230,7кв.м.

- помещений общего имущества дома  298,6 +326,6+326,6+253,4+2= 1207,2 кв.м.

- уборочная площадь лестниц, включая межквартирные лестничные площадки 298,6 кв.м.

(лестничная клетка, подвальное и чердачное помещение, карманные коридоры, лифт )

- уборочная площадь других помещений (чердаки, подвалы ) 653,2 .м.

| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика МКД по состоянию на июнь 2016 года |
| --- | --- | --- |
| Помещения общего пользования |
| Помещения общего пользования | Количество – 6 шт. Площадь пола –1207,2 кв.м. Материал пола – напольная керамическая плитка | Количество помещений требующих текущего ремонта - _ не требуют . в том числе: пола – не требует |
| Межквартирные лестничные площадки | Количество –14 шт. Площадь пола – 42,7 кв. м Материал пола - напольная керамическая плитка | Количество лестничных площадок требующих текущего ремонта – не требует в том числе пола - не требует |
| Лестницы | Количество лестничных маршей – 28шт. Материал лестничных маршей- сб. ж/б Материал ограждения – металл. | Количество лестниц, требующих ремонта – не требует В том числе: лестничных маршей – не требует ограждений – не требует |
| Лифты | Количество – 2 шт. В том числе: грузовых - нет Марки лифтов -КМЗ Грузоподъемность 0,32т. Площадь кабин – 1 кв.м. | Количество лифтов требующих: текущего ремонта – не требует ( указать виды работ) |
| Лифтовые и иные шахты | Количество: - лифтовых шахт - 1 шт. - иные шахты - нет (указать название шахт) | Количество лифтовых шахт требующих ремонта – не требует |
| Коридоры | Количество - 28 шт. Площадь пола – 253,4 кв.м Материал пола – половая керамическая плитка | Количество коридоров, требующих ремонта – не требует |
| Чердаки | Количество – 1шт. Площадь чердака – 326,6.м. | Санитарное состояние каждого помещения в отдельности - _________ (указать удовлетворительное или неудовлетворительное) Требования пожарной безопасности - _ (указать соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются дать краткую характеристику нарушений) |
| Технические подвалы | Количество – 1 шт. Площадь пола – 326,6 кв.м Перечень имеющихся в помещении инженерных коммуникаций, обслуживающих более одного жилого и (или) нежилого помещения в МКД: 1. _канализация; 2. ХВС, ГВС 3.электрооборудование 4.отопление | Санитарное состояние - (указать удовлетворительное или неудовлетворительное) Перечислить инженерные коммуникации и оборудование, нуждающиеся в замене: 1.требуется частичная замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС 2.требуется частичная замена плафонов 3.требуется частичная замена теплоизоляции |
| Крыши | Количество – 1 шт. Вид кровли - плоская (указать плоская, односкатная, двускатная, иное). Материал кровли – рулонная . Площадь кровли – 459,6 | Характеристика состояния - _ удовлетворительное (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать): площадь крыши требующей текущего ремонта – не требует ( указать виды работ) |
| Ограждающие несущие конструкции Многоквартирного дома |
| Фундаменты | Вид фундамента – сборный ж/б | Количество продухов требующих ремонта – не требует Отмостка требует частичного ремонта Входы в подвал требуют ремонта |
| Стены и перегородки внутри подъездов | Количество подъездов 1 шт. Площадь стен в подъездах 774,2 кв. м Материал отделки стен: водоэм/окраска Площадь потолков 414,6 кв. м Материал отделки потолков: водоэм/окраска | Количество подъездов нуждающихся в ремонте - не требует |
| Плиты перекрытий | Количество этажей –14 шт. Материал – сборные ж/б Площадь - 1,34 тыс. кв. м. | Площадь перекрытия требующая ремонта – не требуют |
| Балконные плиты (переходные лоджии) | Количество лоджий - 97 шт. Количество переходных лоджий – 14 шт Материал -. сборные ж/б Площадь – 266,0. кв. м | Требуется заделка рустов стен и потолков технического этажа лоджии 13,14 этажа . Требуется восстановление поврежденного основания пола 7,8,14 этажей на переходных лоджиях ,заделка выбоин на 1и 2-ом этаже |
| Иные ограждающие конструкции (козырек) | Количество - 1 шт. Материал - _бетон Расположение – фасад здания | Козырек над входом в подъезд требует ремонта |
| III. Ограждающие ненесущие конструкции Многоквартирного дома |
| Двери | Количество дверей ограждающих вход в помещения общего пользования – 30 шт. из них: деревянных - 28_шт. металлических 2_шт. | Количество дверей ограждающих вход в помещения общего пользования требующих ремонта – требуется установка дверей (частично) |
| Окна | Количество окон расположенных в помещениях общего пользования 13*2 шт. из них деревянных - 13*2шт. | Количество окон расположенных в помещениях общего пользования требующих ремонта – не требуют (указать виды работ) Требуется замена окна (выход на кровлю) |
| Люки, лазы, иные закрываемые проемы | Количество - есть. В том числе: люки -_ шт. лазы - _____шт. иные закрываемые проемы – 2 шт. | Отсутствуют крышки люков эвакуационных лестниц-требуют восстановления |
| Перила | Материал перил балконов – металл. полоса | Состояние - _ удовлетворительное (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| IV. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
| Мусоропровод | Количество 1 шт. Длина ствола – 42 м Количество загрузочных устройств - _9 шт. | Состояние ствола _ не требует (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты) Требуется замена 2-х клапанов |
| Вентиляция | Количество вентиляц. каналов – 196 шт. Материал вентиляц. каналов – асбоц. Протяженность вентиляц. труб- __2700 м | Количество вентиляционных каналов требующих ремонта – не требует Отсутствует верхнее ограждение канала дымоудаления-требует восстановления |
| Водосточные желоба/водосточные трубы | Количество водосточных труб – 2 шт. Тип водосточных желобов и водосточных труб - ВЛС (наружные или внутренние) Протяженность водосточных труб - 74 м | Количество водосточных труб требующих: Требуется восстановление ливнестока на отмостку (ливневая канализация) |
| Сети электроснабжения | Длина сети –130Л+145РЭС+560ГР.Эс.осв Марка кабеля – АПР 4*35;АПВ2*4 | Состояние _ удовлетворительное (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное) Требуется замена трансформаторов тока. Приведения узел учета электроэнергии в исправное состояние |
| Вводные шкафы | Количество - 1 шт. | Состояние – требуют ремонта |
| Электрические вводно-распределительные устройства | Количество - 1 шт. | Состояние _ удовлетворительное (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное ) |
| Аппаратура защиты, контроля и управления | Марка – ВА 47-029 1Р25с,ПВ 1*2,5;ВН 322р 63А; ВА 4729-1р25*16с;ПВ1*6,ПВ1*10 | Состояние _ удовлетворительное (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное ) |
| Этажные щитки и шкафы | Количество -28 шт. | Состояние _ удовлетворительное (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное ) |
| Светильники | Количество осветительных установок помещений общего пользования -50 шт. | Состояние – плафоны частично отсутствуют |
| Системы дымоудаления | Количество - нет | Требуется капитальный ремонт системы дымоудаления |
| Автоматически запирающиеся устройства дверей подъездов | Количество – 1 шт. | Состояние удовлетворительное _ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Сети теплоснабжения | Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 1. Д 15-80 мм. 1657м. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: Замена отдельных эл-тов и частей общего имущества системы отопления в жилых помещениях проводится согласно заявлениям |
| Элеваторные узлы | Количество - 1 шт. | Состояние __ удовлетворительное _ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Обогревающие элементы на л/клетке | Тип – конвекторы . | Состояние __ удовлетворительное _ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) Требуется установить экраны на конвекторы |
| Полотенцесушители | Материал и количество – Д 32 стальные 98 шт. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: Замена отдельных эл-тов и частей общего имущества системы ГВС в жилых помещениях проводится согласно заявлениям |
| Трубопроводы холодной воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. Д 15-50 мм. 288 м. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: Замена отдельных эл-тов и частей общего имущества системы ХВС в жилых помещениях проводится согласно заявления |
| Трубопроводы горячей воды | Диаметр, материал и протяженность: 1 Д 15-80 мм. 288 м. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: Замена отдельных эл-тов и частей общего имущества системы ГВС в жилых помещениях проводится согласно заявлениям Требуется изоляция трубопроводов в карманных коридорах |
| Трубопроводы канализации | Диаметр, материал и протяженность: 1. Д50-100 мм. 195м. | Состояние __ удовлетворительное _ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Указатели наименования улицы, микрорайона и пр. на фасаде МКД | Количество 1 шт. | Состояние __ удовлетворительное _ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Доски объявлений | Количество - 1 шт. Из них расположенные в подъездах дома - 1 шт. на земельном участке - нет | Состояние __ удовлетворительное _ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| V. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного дома |
| Общая площадь | кадастровый номер земельного участка 50:60:0020202:377- 2095кв.м. | Состояние __ удовлетворительное _ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Зеленые насаждения | деревья –есть. кустарники - есть | Состояние __ удовлетворительное _ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Ливневая сеть | Люки - есть. Приемные колодцы - есть Ливневая канализация: Тип - _ВЛС_ | Указать состояние удовлетворительное (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное) е - указать дефекты) |
| VI. Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен Многоквартирный дом |
| Объекты, расположенные в границах земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД | а) Детские площадки - нет площадь – _______ кв. в перечень оборудования и материал - __________________ материал ограждения - _______ | Указать состояние _____________________ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
|  | б) Иные объекты | Указать состояние удовлетворительное (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Площадка для контейнеров для бытовых отходов | Площадь - нет Материал ограждения - _________ Количество контейнеров – ___ шт. Тип контейнеров – ___ шт. | Указать состояние _____________________ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |

Собственник:                                           ООО «Управляющая организация ФЛАГМАН»:

/__________________________/				            /_________________________/