Приложение №1

к договору управления МКД №5, мкр. «Д», г.Пущино

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу:

Московская обл., г.Пущино, мкр. «Д», д. № 5

Общая характеристика Многоквартирного дома (далее МКД) на момент заключения Договора:

- серия, тип постройки ПЗО-1/12;ПЗО 6/12

- год постройки 1987г.______________________________________________;

- год последнего комплексного капитального ремонта : нет

- годы выборочных капитальных ремонтов по конструктивным элементам дома за последние 10 лет (с указанием конструктивных элементов) 2005г капитальный ремонт кровли

- реквизиты правового акта о признании МКД аварийным и подлежащим сносу _______нет____________;

- реквизиты правового акта о признании МКД ветхим _________нет_____________________________;

- кадастровый номер земельного участка:   50:60:0020202:388- 5992 кв.м.

- площадь общая - 11622,5 кв.м.:

в том числе:    - жилых помещений - 8331,3 кв.м.

- помещений общего имущества дома:  (1062,0+2067,0+161,2+4) = 3294,2 кв.м.

(лестничная клетка, подвальное и чердачное помещение, карманные коридоры, лифт)

- уборочная площадь лестниц, включая межквартирные лестничные площадки - 1062,2 кв.м.

- уборочная площадь других помещений (чердаки, подвалы) - 2067,1 кв.м.

| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |
| Помещения общего пользования | Количество – 6 шт. Площадь пола – 3294,3кв.м Материал пола – напольная керамическая плитка | Количество помещений требующих текущего ремонта – Требуется окраска фойе 2,3,4 подъезда Требуется утепление стен в фойе |
| Межквартирные лестничные площадки | Количество –36 шт. Площадь пола – 440,0 кв. м Материал пола - напольная керамическая плитка | Количество лестничных площадок требующих текущего ремонта – не требует в том числе пола - не требует |
| Лестницы | Количество лестничных маршей – 74шт. Материал лестничных маршей- сб. ж/б Материал ограждения – металл. Площадь -222,0кв. м | Количество лестниц, требующих ремонта - не требует В том числе: лестничных маршей – не требует |
| Лифты | Количество – 4 шт. В том числе: грузовых - нет. Грузоподъемность -0,32т. Площадь кабин – 1 кв.м. | Количество лифтов требующих ремонта: требуется капитальный ремонт (замена лифтов – 4ед.), в связи с окончанием нормативного срока службы 25 лет |
| Лифтовые и иные шахты | Количество: - лифтовых шахт - 4 шт. | Количество лифтовых шахт требующих ремонта – не требует |
| Коридоры | Количество - 72 шт. Площадь пола – _161,2кв.м Материал пола – половая керамическая плитка | Количество коридоров, требующих ремонта - |
| Чердаки | Количество – 1 шт. Площадь чердака – 1033,5.м. Материал утеплителя керамзит | Санитарное состояние каждого помещения в отдельности – удовлетворительное (указать удовлетворительное или неудовлетворительное) Требования пожарной безопасности - соблюдаются(указать соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются дать краткую характеристику нарушений) |
| Технические подвалы | Количество – 1 шт. Площадь пола –1033,5 кв.м 1. _канализация; 2. ХВС, ГВС, электрооборудование | Санитарное состояние - (указать удовлетворительное или неудовлетворительное) Требуется замена запорной арматуры ,частичная замена трубопроводов |
| Крыши | Количество – 1 шт. Вид кровли - плоская (указать плоская, односкатная, двускатная, иное). Материал кровли – рулонная . Площадь кровли – 1477,8 кв.м. | Требуется ремонт кровли над кв.35,36 72,103; ремонт лоджии кв.36, требуется ремонт примыканий гидроизоляции Установка решеток на оголовки ливневой канализации |
| II. Ограждающие несущие конструкции Многоквартирного дома |
| Фундаменты | Вид фундамента – сборный ж/б | Состояние (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты). Требуется частичный ремонт отмостки |
| Стены и перегородки внутри подъездов | Количество подъездов 4 шт. Площадь стен в подъездах 2014,0 кв. м Материал отделки стен: масляная окраска Площадь потолков – 618,0 кв.м Материал отделки потолков: побелка ,водоимульсионная краска | Количество подъездов нуждающихся в ремонте - _не требуют |
| Наружные несущие стены | Материал – панельные Площадь – 5,36 тыс. кв. м Длина межпанельных швов –3872,0м. | Состояние – (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты): |
| Плиты перекрытий | Количество этажей –-9 шт Материал – сборные ж/б Площадь –2,34 тыс. кв. м. | Площадь перекрытия требующая ремонта – не требуют (указать вид работ). |
| Балконные плиты | Количество - 139 шт. Материал - сборные ж/б | Площадь балконных плит, требующих ремонта :Требуется ремонт примыкания балконов кв.72 |
| Козырьки | Количество - 4шт. | Требуется ремонт козырьков над входом в подъезд №2,3,4 |
| III. Ограждающие ненесущие конструкции Многоквартирного дома |
| Двери | Количество дверей ограждающих вход в помещения общего пользования - 8_шт. из них: деревянных - 4_шт. металлических 4_шт. | Количество дверей ограждающих вход в помещения общего пользования требующих ремонта: не требуют ремонта |
| Окна | Количество окон расположенных в помещениях общего пользования 36 шт. из них деревянных - 36 шт. | Количество окон расположенных в помещениях общего пользования требующих ремонта - необходимо остеклить выход на кровлю (1 подъезд) |
| Люки, лазы, иные закрываемые проемы | Количество 4 шт. | Состояние – (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Перила | Материал перил балконов - сталь | Состояние - (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| IV. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
| Мусоропровод | Количество 4 шт. Длина ствола – 120 м | Состояние ствола (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты) |
| Вентиляция | Количество вентиляц. каналов 288 шт. Материал вентиляц. каналов – асбесц. трубы Протяженность вентиляц. каналов 127 м Количество вентиляц. коробов - 16_шт. | Количество вентиляционных каналов требующих ремонта – не требует (указать виды работ) |
| Водосточные желоба/водосточные трубы | Количество водосточных труб – шт. Тип водосточных желобов и водосточных труб - ВЛС(наружные или внутренние) Протяженность водосточ. желобов - м | Количество водосточных желобов требующих: не требуют ремонта |
| Сети электроснабжения | Длина сети –1576,0м.м. | Длина сетей, требующая замены – не требует |
| Вводные шкафы | Количество - 1 шт. | Состояние удовлетворительное (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Электрические вводно-распределительные устройства | Количество 1 шт. . | Состояние удовлетворительное (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Аппаратура защиты, контроля и управления | Марка – НПН-2;АП-50;АЕ-1031-АМЕ211;ВА47-29;ВА51-35 | Состояние удовлетворительное (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Этажные щитки и шкафы | Количество – 36 шт. | Состояние удовлетворительное (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Светильники | Количество осветительных установок помещений общего пользования 132 шт.- | Состояние удовлетворительное (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Автоматически запирающиеся устройства дверей подъездов | Количество – 4 шт. | Состояние __ удовлетворительное _ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Сети теплоснабжения | Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: Д-15-80мм 1042м | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: Замена отдельных эл-тов и частей общего имущества системы отопления в жилых помещениях проводится согласно заявлениям |
| Элеваторные узлы | Количество - 4 шт. | Состояние удовлетворительное (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Радиаторы (обогревающие элементы) | Материал и количество -шт | Состояние удовлетворительное (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Полотенцесушители | Материал и количество – Д 32 стальные 142 шт. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: Замена отдельных эл-тов и частей общего имущества системы ГВС в жилых помещениях проводится согласно заявлениям |
| Трубопроводы холодной воды | Диаметр, материал и протяженность: Д15-50 мм 804м | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: Замена отдельных эл-тов и частей общего имущества системы ХВС в жилых помещениях проводится согласно заявлениям |
| Трубопроводы горячей воды | Диаметр, материал и протяженность: .Д 20-50мм 730м | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: Замена отдельных эл-тов и частей общего имущества системы ГВС в жилых помещениях проводится согласно заявлениям |
| Трубопроводы канализации | Диаметр, материал и протяженность: Д50-150мм 381м | Требуется частичная замена лежака |
| Указатели наименования улицы, микрорайона и пр. на фасаде МКД | Количество -1 шт. | Состояние удовлетворительное (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Доски объявлений | Количество - 4 шт. Из них расположенные в подъездах дома - 4 шт. на земельном участке - 0 шт. | Состояние удовлетворительное (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| V. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного дома |
| Общая площадь | кадастровый номер – 50:60:0020202:388-5992 кв.м. | Указать состояние удовлетворительное (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Зеленые насаждения | деревья – есть | Указать состояние, дефекты удовлетворительное |
| Ливневая сеть | Люки - есть Приемные колодцы - _есть. Ливневая канализация: Тип ВЛС | Указать состояние удовлетворительное |
| VI. Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен Многоквартирный дом |
| Объекты, расположенные в границах земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД | Детские площадки: нет. | Указать состояние (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |

Собственник:		                                 ООО «Управляющая организация ФЛАГМАН»:

/___________________________________/                                  /___________________________________/